| Утверждена Постановлением администрации Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия от «16» ноября 2018г. № 53 Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028 гг СОДЕРЖАНИЕ. 1. Паспорт программы; 2. 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов комму; альной нфраструктуры 17. 2.1 Существующая система водоснабжения; 17. 2.2 Электроснабжение; 17. 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Ефаевского сельского поселения; 17. 2.4 Существующая система газоснабжения 3. Перспективы развития систем комму; альной нфраструктуры и прогно спроса на коммунальные ресурсы 18 19. 3.1 Перспективная схема водоснабжения; 19. 3.2. Перспективная схема электроснабжения; 19. 3.3 Перспективн; я схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов 20. 3.4 Перспективна; схема га оснабжения 21. 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры; 22. 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса; 22. 4.2. Показатели надежности; истем ресурсоснабжения 22. 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечив; ющих до тижение целевых показателей 23. 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016); 23. 5.2. Программа инвестиционных проектов развития сбора и вывоз ТБО Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016); 24. 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения; 25. - Паспорт программы Наименование Программы; Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2018-2028гг (далее- Программа). Основания для разработки; Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроител. Муниципальный заказчик-координатор Программыного ко екса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - администрация Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. Разработчик Программы; - Государственное Унитарное Предприятие Республики Мордовия «Мордовкоммунсервис». Контроль за реализацией программы; - Глава Ефаевского сельского поселения. Цели Программы; - модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Ефаевского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.. Задачи; Программы 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.. Сроки и этапы реализации Программы; 2018– 2028 гг.. Мероприятия Программы; 1. Ремонт водопровода (с. Ефаево, с. Зайцево) 2. Ремонт водонапорной башни (с. с. Зайцево) 3.Установка баков ТБО В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: - доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 % - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных р. Исполнители основных мероприятийсурсов населения.; - администрация Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района Республики Мордовия;. Ожидаемые результаты; Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержан. Объемы и источники финансированияе объек ов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.. Введение КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЕФАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОСЛОБОДСКОГО РАЙОНА Рельеф, климат, растительность, гидрография Ефаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия. Ефаевское сельское поселение расположено в юго-западной части Краснослободского района. Краснослободский район граничит на севере – с Ельниковским, на востоке – со Старошайговским, на юго-востоке – с Кадошкинским, на юге – с Ковылкинским, на западе – с Атюрьевским, на северо-западе – с Темниковским. Территория района составляет 1379,3 км2, протяженность с запада на восток – 65 км, с севера на юг – 37 км. Границы Ефаевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 27.11.2008 № 114-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Краснослободского района, муниципального образования Краснослободский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования. Климат Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С. Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология, Москва, 2000), для г. Саранска. Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С. Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек. По количеству выпадающих осадков Ефаевское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения. За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99). Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%. В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек. Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см. Рельеф Рельеф Краснослободского района равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. На участке между г. Краснослободск и с. Ефаево распространены болота. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая. Можно сделать вывод, что практически вся территория района подвержена развитию оползневых процессов. В центральной и восточной частях исследуемой территории оползни, возможно, возникают из-за действия подземных вод, их близкого расположения к поверхности. В восточной части оползни могут развиваться из-за крутых склонов вдоль долин рек Мокши и Уреи, а также более мелких речек. Геологическое строение, тектоника Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные пермские образования. На территории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную поверхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образованиями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и доломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей. Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами. Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Сивинь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоями мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мокша. Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, представлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опоками. Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накопления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глинами. Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно перекрывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования. Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо исследованы аллювиальные, озерные, элювиально-делювиальные образования, которые вскрыты отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек. Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассейне Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобережье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов. Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они представлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями песчаных глин. Аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения образуют надпойменные террасы рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представлены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины. Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых потоков, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега. Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин. Водные ресурсы Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Мокша, вторая по величине река Мордовии, является правым притоком Оки. Наиболее крупные притоки Мокши на территории Мордовии - Исса, Сивинь, Уркат, Сатис, Урей, Большой Аксел. Гидрографическая сеть Ефаевского сельского поселения представлена р. Мокша, р. Лепьевский, р. Баклуша, р. Шиндявка, р. Кранжей, р. Леплейка. Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью. Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%. По происхождению озерные впадины района преимущественно речные (пойменные озера). Они представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава или протоки - остатки бывших излучин - и имеют продолговатую извилистую или подковообразную форму (Долгое и др.). Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения. Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами. Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства. Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием. Население и населенные пункты Ефаевского сельского поселения В состав Ефаевского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Ефаево, с. Зайцево, д. Старое Лепьево, д. Старая Потьма. Административным центром является с. Ефаево. Площадь сельского поселения 7303 га. Население составляет на 1 января 2017 года 754 человека. Таблица 1. Общая численность населения МО в 2016 г. Наименование населенного пункта; Женское население; Мужское население; Детское население до 18 лет; Население трудоспособного возраста; Население старше трудоспособного возраста; Население младше трудоспособного возраста; Всего. Сел; Ефаево 344; 265; 50; 291; 268; 50; 609. Село Зайцево; 50; 52; 12; 5; 34; 12; 102. Дер.Старая Потьма; 8; 7; 0; 3; 12; 0; 15. Дер.Старое Лепьево; 16; 12; 0; 5; 23; 0; 28. МО; 418; 336; 62; 355; 337; 62; 754. Экономическая характеристика Ефаевского сельского поселения а) Агропромышленный комплекс. Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета. В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству. б) Образование Отсутствуют дошкольные и общеобразовательные учреждения. в) Транспорт По территории Ефаевского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения и местного значения. Центральные улицы населенных пунктов Ефаевского сельского поселения имеют асфальтовое покрытие. Осуществляются автобусные перевозки. г) Торговля В настоящее время малое предпринимательство на территории поселения представлено частными предпринимателями (ИП, ЧП), занимающимися в основном розничной торговлей. На территории сельского поселения функционируют 4 магазина - реализация продовольственных и непродовольственных товаров. Таблица 2. Малое предпринимательство на территории Ефаевского сельского поселения № п/п; Полное наименование организации; Адрес, телефон орга; изации Направление деятельности организации; Численность работающих в организац. и (ориентировочно), чел; от 2 до 10; от 10 до 20; От 20 до 50; от 50 до 100; от 100 и более. 1; ИП Кургузкина Н.А.; с.Ефаево ул.Комсомольская, д. б/н; торговля; +. 2; И; Козлов Е.В. с.Ефаево ул.Центральная; торговля; +. 3; ИП Руськин Ю.И.; с.Зайцево ул.Централь; ая торговля; +. 4; ИП Плешаков В.А.; с.Ефаево ул.Центральная; обслуживание населения пиломатериалами; +. д) Жилищно-коммунальное хозяйство Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Ефаевского сельского поселения на 01.01.2017 года составляет 30,5 тыс. м2, в том числе: - в частной собственности: 30,2 тыс. м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного постоянного жителя – 40,45 м2 на чел., что выше республиканского показателя (22,9 м2 на чел.). е) Водоснабжение На территории Ефаевского сельского поселения сформирована централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения Ефаевского сельского поселения служат пять артезианских скважин. е) Электроснабжение Собственных источников электроснабжения Ефаевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей. ж) Газоснабжение В настоящее время в Ефаевском сельском поселении газом обеспечено всё население. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет. Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Ефаевского сельского поселения посредством достижения следующих целей: - улучшение условий жизнедеятельности городского поселения; - улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы; - содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения; - активизация участия граждан, проживающих на территории поселения, в решении вопросов местного значения; - формирование в Республике Мордовия позитивного отношения к развитию территории поселения. Таблица 3. Виды застроек населенного пункта Наименование населенного пункта; Количество частных домов; Количество зданий; ко мерч. назначения Количество многоквартирных домов; Количество общежитий; Количество администр. зданий; К. село Ефаеволичество производственных зданий; 423; 3; 0; 0; 6; 13. село Зайцево; 110; 1; 0; 0; 1; 2. д.Старая Потьма; 28; 0; 0; 0; 0; 0. д.Старое Лепьево; 55; 0; 0; 0; 0; 0. Итого; 616; 4; 0; 0; 7; 15. Таблица 4. Анализ и прогноз жилищного фонда Н; именование Ед.изм.; 2014г.; 2015г.; 2016г.; 2020г.; 2024г.. 1; Общая площадь жилищного фонда на конец года; тыс.кв.м; 30,4; 30,5; 30,5; 30,6; 30,6. 2; В том числе муниципальной собственности; 0; 0; 0; 0; 0. 3; В частной собственнос; и; 30,2; 30,2; 30,2; 30,6; 30,6. 4; Площадь общежитий; 0; 0; 0; 0; 0. 5; Доля жили; ного фонда, обору ованного:. 6; Централизованным водоснабжением; 23,5; 23,6; 23,6; 23,7; 23,7. 7; Централизованной канализацией; 0; 0; 0; 0; 0. 8; Цен; рализован ым электроснабжением; 30,4; 30,5; 30,5; 30,6; 30,6. 9; Природным газом; 5,0 25,; 25,1; 25,2; 25,2. 1; Общая площадь в; тхого и аварийного жилья; 0; 0; 0; 0; 0. Основные мероприятия программы Таблица 5. № п/п; Технические мероприятия; Всего, тыс. руб.. Водоснабжение. 1; - Ремонт водопровода; - с. Ефаево) 6000. 2; - Ремонт водопровода (с. Зайцево); 1000. 3; - Ремонт водонапорной; - башни (с. Зайцево 500. ИТОГО; 7500. ТБО. 1; Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 5 ед.; 65. 2; Приобретение и установка контейнеров емк; 5 куб.м – 1 ед. 20. ИТОГО; 85. ВСЕГО по Ефаевскому сельскому поселению; 7585. 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры. 2.1.Существующая система водоснабжения В Ефаевском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения Ефаевского сельского поселения служат пять рабочих артезианских скважин. Состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное, износ от 60 до 80 %. Существует потребность в капитальном ремонте и реконструкции водопроводных сетей, а именно в замене участков сети с наибольшим износом. 2.2 Электроснабжение Собственных источников электроснабжения Ефаевское сельское поселение не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ. Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ. Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное. 2.3 Существующая система сбора и утилизации ТБО Ефаевского сельского поселения и перспектива ее развития На территории Ефаевского сельского поселения отсутствуют контейнерные площадки для сбора ТКО от населения. Сбор осуществляется бестарным способом. Для обеспечения регулярной транспортировки и перехода на систему контейнерного сбора необходима установка контейнеров на территории муниципального образования. 2.4. Существующая система газоснабжения В настоящее время в Ефаевском сельском поселении газом обеспечено 99% населения. Газифицированы 343 индивидуальных жилых дома. Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств владельцев жилья. В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения). Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии. Одиночное протяжение уличной газовой сети – 20210 м. 3. Перспективы развития систем коммунальной инфраструктуры и прогноз спроса на коммунальные ресурсы 3.1 Перспективная схема водоснабжения Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей. Мероприятия по улучшению системы водоснабжения: - подключение водозаборных узлов и водопроводных сетей в населенных пунктах поселения; - совершенствование системы учета расхода системы водоснабжения. В рамках данной Программы планируются следующие мероприятия: 1. Ремонт водопровода (с. Ефаево, с. Зайцево) 2. Ремонт водонапорной башни (с. Зайцево) 3.2 Перспективная схема электроснабжения На перспективу развития системы электроснабжения потребуется усиление существующих линий электропередач и оборудования подстанций, ввиду изношенности оборудования. Важнейшими целевыми индикаторами являются снижение общего износа основных фондов энергосистемы — до 0 %; создание благоприятных условий для привлечения собственных средств предприятий в проекты по техническому перевооружению энергосистемы поселения. Потребление электрической энергии потребителями не увеличится к 2028 году, в связи с тем, что планирование расширения промышленной базы не предвидится, так же прогнозируется тенденция снижения численности населения. 3.3 Перспективная схема развития системы утилизации твердых бытовых отходов Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории сельского поселения не имеется. Таблица 6. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов Действующие объекты; Отсутствуют. Объекты захоронения; Отсутствуют. Несанкционированные свалки; Отсутствуют. Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Ефаевского сельского поселения представлен в таблице 7. Таблица 7. Определение необходимого количества контейнеров № п/п; Ефаевское сельское поселение. 1; Количество образующихся отходов, тонн; 1108,50. Численнос; ь населения, чел. 739. 2; Средний нормати; , м3/год 1,50. 3; Объем отходов, обеспеченный контейнер; ми, тонн 0,00. Объем отходов,; еобеспеченный контейнерами, тонн 1108,50. 5; Количество необходимых контейнеров 1,1м3; 5. 6; Количество необходимых контейнеров 5; 3 1. Согласно приведенным расчётам, в Ефаевском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 5 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5 м3. 3.4 Перспективная схема газоснабжения Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений. Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий. - 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры - 4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса - По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами. - При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений. 4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС). - 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей - 5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) Таблица 8. - № п/п; - Описание проекта; - Цель проекта; - Технические параметры проекта; - Затра; - ы на реа - изацию проекта (тыс. руб) - Срок реализации проекта; - Предполагаемый источник финансирования. - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6; - 7. 1; Ремонт водопровода с. Ефаево; Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения; 6 км.; 6000; 2018-2028; Средства, федерального, регионал. 2ного и м стного бюджетов; Ремонт водопровода с. Зайцево; Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжен; я 1 км.; 1; 00 2018-2028; Средства, федерального, регионального и местного бюджетов. 3; Ремонт водонапорной башни (с. Зайцево); Снижение; атрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения 1 шт.; 500; 2018-2028; Средства, федерального, регионального и местно. о бюджетов; Итого; 7500. - 5.2 Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) - Таблица 9. - № п/п; - Описание проекта; - Цель проекта; - Технические параметры проекта; - Затраты на; - еализацию проекта (тыс. руб) - Срок реализации проекта; - Предполагаемый источник финансирования. - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6; - 7. - 1; - Сбор,; - вызов и утилизация бытовых отходов - Снижение затрат и пов; - шение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов - Приобретение и ус; - ановка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 5 ед. - 65; - 2018-2028; - Средства местного бюджета. - 2; - Сбор, вызов и утилизация бытовы; - отходо - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утил; - зации бытовых отходов - Приобретение и установка; - онтейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед. - 20; - 2018-2028; - Средства местного бюджета. - Итого; - 6 шт; - 85. - 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям. В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений. Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 7585 тыс. рублей Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования. Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.) - Таблица 10. № п/п; Программы инвестиционных проектов; Всего; В том числе по ис. очникам финансирования; Бюджетные средства федерального уровня; Бюджетные средства республиканского уровня; Бюджетные средств; р йонного уровня Бюджетные средства местного уровня; Внебюджетные средства. 1; Программа инвестиционных проектов развития системы; одоснабжения 7500; 2825; 2550; -; -; 2125. 2; Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов; 5 -; -; -; 85; -. Всего по Программе; 7585; 2825; 2550; 85. 125 Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.) - Таблица 11. № п/п; Программы; инвест ционных проектов Всего; В том числе по годам. 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 20; 3 2024; 2025; 2026; 2027; 2028. 1; Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения; 7500; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,810. 2; Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО; 85; 42,5; 42,5; -; -; -; -; -; -; -; -; -. Всего; по Программе 7585; 724,3; 9 724,319; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,819; 681,810. - Расчет критериев доступности Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности: а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения. При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей: - уровень благоустройства жилищного фонда; - коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; - коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; - коэффициент покупательской способности граждан. Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг. Обосновывающие материалы. Оглавление |
| --- |
| 1. | Перспективные показатели развития Ефаевского сельского поселения для разработки программы | 3 |
|  | 1.1. Характеристика сельского поселения | 3 |
|  | 1.1.1. Социальное обслуживание населения | 6 |
|  | 1.1.2. Экономика и производство | 8 |
|  | 1.1.3. Природные условия | 14 |
|  | 1.1.4. Социально-экономическое развитие | 20 |
|  | 1.2. Прогноз численности и состава населения | 26 |
|  | 1.3. Прогноз развития промышленности | 32 |
|  | 1.4. Прогноз развития застройки | 35 |
|  | 1.5. Прогноз изменения доходов населения | 39 |
| 2. | Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы | 44 |
| 3. | Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры | 47 |
|  | 3.1. Система электроснабжения | 47 |
|  | 3.2. Система водоснабжения | 47 |
|  | 3.3. Система газоснабжения | 48 |
|  | 3.4. Система сбора и утилизации ТБО | 49 |
| 4. | Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения и учета сбора информации | 51 |
| 5. | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры | 52 |
|  | 5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса | 52 |
|  | 5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения | 55 |
| 6. | Перспективная схема электроснабжения Ефаевского сельского поселения | 57 |
| 7. | Перспективная схема водоснабжения Ефаевского сельского поселения | 59 |
| 8. | Перспективная схема обращения с ТБО Ефаевского сельского поселения | 61 |
| 9. | Перспективная схема газоснабжения Ефаевского сельского поселения | 64 |
| 10. | Общая программа проектов | 65 |
| 11. | Финансовые потребности для реализации программы | 67 |
| 12. | Организация реализации проектов | 68 |
| 13. | Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение (присоединение) | 69 |
| 14. | Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги | 70 |
| 15. | Модель для расчета программы | 73 |
|  | Приложение |  |

1. Перспективные показатели развития Ефаевского сельского поселения для разработки программы

1.1. Характеристика сельского поселения

Ефаевское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Краснослободского муниципального района Республики Мордовия.

Ефаевское сельское поселение расположено в юго-западной части Краснослободского района.

Краснослободский район граничит на севере – с Ельниковским, на востоке – со Старошайговским, на юго-востоке – с Кадошкинским, на юге – с Ковылкинским, на западе – с Атюрьевским, на северо-западе – с Темниковским.

Территория района составляет 1379,3 км2, протяженность с запада на восток – 65 км, с севера на юг – 37 км.

Границы Ефаевского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 27.11.2008 № 114-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Краснослободского района, муниципального образования Краснослободский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования.

В состав Ефаевского сельского поселения входят 4 населенных пункта: с. Ефаево, с. Зайцево, д. Старое Лепьево, д. Старая Потьма.

Площадь сельского поселения 7303 га.

Население составляет на 1 января 2017 года 754 человека.

Рисунок 1. Схема границ Ефаевского сельского поселения

Гидрографическая сеть Ефаевского сельского поселения представлена р. Мокша, р. Лепьевский, р. Баклуша, р. Шиндявка, р. Кранжей, р. Леплейка.

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

По территории Ефаевского сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального значения и местного значения. Центральные улицы населенных пунктов Ефаевского сельского поселения имеют асфальтовое покрытие. Осуществляются автобусные перевозки.

В поселении имеются необходимые условия для дальнейшего развития экономики и социальной сферы.

Вместе с тем существуют проблемы, которые требуют особого внимания и поддержки со стороны администрации Краснослободского района, содействия Министерств и Ведомств Республики Мордовия.

Таблица 1.

| Дороги, транспорт, связь |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 27,2 |
| в том числе с твердым покрытием | *** | 9,51 |
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям | *** | 17,69 |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 65 |
| Маршруты автомобильного транспорта общего пользования, обеспечивающие транспортное обслуживание населения и проходящие по территории поселения | единиц | 0 |
| Наличие регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района | да/нет | нет |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  | 0 |
| автовокзалы, автостанции | единиц | 0 |
| остановочные пункты автомобильного транспорта общего пользования | *** | 0 |
| Обеспеченность населения домашними телефонными аппаратами | *** | 280 |
| Наличие доступа к сети "Интернет" | да/нет | да |
| Наличие пожарной техники в поселении | да/нет | да |
| Наличие почтового отделения связи | да/нет | да |

Таблица 2. Анализ Ефаевского сельского поселения

| № п\п | Наименование показателей | Ефаевское сельское поселение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, кв. км. | 73,03 |
| 2. | Население (всего), чел. | 754 |
| 3. | Плотность населения ,чел./кв.км. | 10,3 |
| 4. | Количество населенных пунктов в составе сельского поселения | 4 |

Таблица 3. Характеристика земельных ресурсов

| Общая площадь земель поселения |  |  |  |  | га | 7303 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  | *** | 6439 |
| в т.ч. | сельскохозяйственные угодья |  |  |  | *** | 5890 |
|  | пашня |  |  |  | *** | 4540 |
|  | залежь |  |  |  | *** | 0 |
|  | кормовые угодья |  |  |  | *** | 1354 |
| Площадь земель населенных пунктов |  |  |  |  | *** | 282 |
| Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории поселения |  |  |  |  | *** | 3170,4 |

1.1.1 Социальное обслуживание населения

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Учреждения культуры и спорта

Как правило, деятельность сельского клуба направлена на обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп.

Основной задачей данного учреждения является организация содержательного отдыха и создание условий для духовного роста жителей Ефаевского сельского поселения путем максимального приобщения к культурным ценностям. Регулярно в сельском клубе должны проводиться концерты, конкурсы, дискотеки, народные гуляния, вечера отдыха, культурно-спортивные мероприятия, театрализованные представления. В сельском Доме культуры работает один человек, в библиотеке – два человека.

Здравоохранение

Система здравоохранения  в Ефаевском сельском поселении  на 1 января 2017 г. представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами, в которых  работают три медицинских работника.

Предприятия бытового и жилищно-коммунального обслуживания

Фактическая обеспеченность объектами бытового и коммунального обслуживания:

- бани – нет;

- прачечные – нет;

- химчистки – нет.

Таблица 4. Современный уровень обеспеченности населения учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Здравоохранение |  |  |  |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество учреждений здравоохранения (включая ФАПы) |  |  |  |  | единиц | 2 |
|  | наименование |  |  |  | Ефаевский ФАП |  |
|  |  |  |  |  | Зайцевский ФАП |  |
| Численность врачей |  |  |  |  | человек | 0 |
| Численность среднего медицинского персонала |  |  |  |  | *** | 3 |
| Культура |  |  |  |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Число учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  | единиц | 1 |
|  | наименование |  |  |  | МБУК «Ефаевский Дом культуры» |  |
| Численность работников учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  | человек | 2 |
| Число библиотек |  |  |  |  | единиц | 2 |
| Численность работников в библиотеках |  |  |  |  | *** | 2 |
| Число детских музыкальных, художественных и школ искусств |  |  |  |  | единиц | 0 |
|  | наименование |  |  |  |  |  |
| Численность работников детских музыкальных, художественных и школ искусств |  |  |  |  | человек | 0 |
| Численность занимающихся в них детей |  |  |  |  | *** | 0 |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  | на 1.01.2016 г. |
| Количество спортивных сооружений |  |  |  |  | единиц | 3 |
| в т.ч. | стадионы с трибунами |  |  |  | *** | 0 |
|  | плоскостные спортивные сооружения |  |  |  | *** | 2 |
|  | спортивные залы |  |  |  | *** | 1 |
|  | плавательные бассейны |  |  |  | *** | 0 |
| Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом |  |  |  |  | человек | 160 |
| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |  |  |  |  | % | 21 |
| Количество штатных работников учреждений физической культуры и спорта |  |  |  |  | *** | 0 |
| Число детско-юношеских спортивных школ |  |  |  |  | единиц | 0 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах |  |  |  |  | человек | 0 |

1.1.2. Экономика и производство

Экономика Краснослободского муниципального района сочетает  развитые аграрный и промышленный сектор. В структуре материального производства роль агропромышленного комплекса значительно превышает значение промышленного сектора.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

| Наличие градообразующих предприятий | отсутствуют |
| --- | --- |

Промышленность

Промышленное производство в Краснослободском муниципальном районе развито значительно и носит региональный характер. В рейтинге районов Республики Мордовия по промышленному потенциалу развития  Краснослободский район занимает одно из первых  мест. Административный центр района является одним из промышленных центров Республики Мордовия. В Схеме территориального планирования Республики Мордовия в территориальном разделении труда Краснослободский район определен как зона комплексного промышленного развития.

В промышленности работает около 400 человек или порядка 8% всех кадров, занятых в общественном производстве района.

Развитие промышленности характеризуется наличием предприятий машиностроительной отрасли, имеющих технологические связи с предприятиями  г. Саранска и высоким удельным весом предприятий пищевой промышленности, сориентированных на сырьевую базу.

Производственные связи района представлены поставками сырья на перерабатывающие предприятия пищевой промышленности районов республики Мордовия и готовой продукции в регионы Поволжья и Центр России.

Перечень организаций, входящих в состав МО – отсутствуют.

Сельское хозяйство

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству. На территории сельского поселения  функционируют ООО АО «Мокша» Ефаевское отделение, основным видом деятельности которого является разведение зернопроизводство, животноводство.

Таблица 6. Перечень организаций, входящих в состав МО

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью агропромышленное объединение «Мокша» Ефаевское отделение | Республика Мордовия, Краснослободский р-н, с.Ефаево, ул.Комсомольская,д.2А | Зернопроизводство , животноводство | - | - | - | - | 130 |

Таблица 7. Экономические показатели Ефаевского сельского поселения

| Потребительский рынок |  |  |  |  | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли |  |  |  | тыс. руб. | 17336,7 |
| Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя |  |  |  | руб. | 21429,8 |
| Темп роста оборота розничной торговли к соответствующему периоду прошлого года |  |  |  | % | 87,9 |
| Доля сетевых структур в обороте розничной торговли |  |  |  | тыс. руб. | 0 |
| Рост числа торговых объектов |  |  |  | % | 0 |
| Обеспеченность населения торговой площадью |  |  |  | кв.м на 1000 человек | 241,3 |
| Оборот общественного питания |  |  |  | тыс. руб. | 0 |
| Оборот общественного питания в расчете на 1 жителя |  |  |  | рублей | 0 |
| Темп роста оборота общественного питания к соответствующему периоду прошлого года |  |  |  | % | 0 |
| Обеспеченность населения посадочными местами в местах общественного питания |  |  |  | количество на 1000 жителей | 0 |
| Рост числа организаций в сфере общественнного питания |  |  |  | % | 0 |
| Объем реализации бытовых услуг населению |  |  |  | тыс. руб. | 0 |
| Темп роста объема реализации бытовых услуг населению к соответствующему периоду прошлого года |  |  |  | % | 0 |
| Объем реализации бытовых услуг населению в расчете на 1 жителя |  |  |  | рублей | 0 |
| Рост числа организаций в сфере бытового обслуживания населения |  |  |  | % | 0 |
| Объем реализации водки и ликероводочных изделий - всего |  |  |  | дкл. | 219,6 |
| в т.ч. | объем реализации водки и ликероводочных изделий местного производства |  |  | *** | 219,6 |
|  | объем реализации водки и ликероводочных изделий местного производства в расчете на 1 жителя |  |  | *** | 0,3 |
|  | объем реализации водки и ликероводочных изделий ввозимых из-за пределов республики |  |  | *** | 1 |
| Объем реализации пива - всего |  |  |  | *** | 1053 |
| в т.ч. | объем реализации пива местного производства |  |  | *** | 224 |
|  | объем реализации пива местного производства в расчете на 1 жителя |  |  | *** | 0,3 |
|  | объем реализации пива ввозимого из-за пределов республики |  |  | *** | 829 |
| Численность занятых в сфере розничной торговли и общественного питания |  |  |  | человек | 8 |
| Число вновь созданных рабочих мест в сфере розничной торговли и общественного питания |  |  |  | единиц | 0 |
| Сельское хозяйство |  |  |  |  | за 2015 г. |
| Посевная площадь зерновых |  |  |  | га | 2270 |
| Валовой сбор зерновых (в весе после доработки) |  |  |  | центнеров | 4288 |
| Урожайность зерновых |  |  |  | центнеров с гектара | 21,7 |
| Посевная площадь сахарной свеклы |  |  |  | га | 0 |
| Валовой сбор сахарной свеклы |  |  |  | тонн | 0 |
| Урожайность сахарной свеклы |  |  |  | центнеров с гектара | 0 |
| Объем поставок сахарной свеклы |  |  |  | тонн | 0 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Произведено скота и птицы во всех категориях хозяйств |  |  |  | тонн | 236 |
|  |  |  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 313 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 97,6 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях |  |  | тонн | 110 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  |  | *** | 0 |
|  | в личных подсобных хозяйствах |  |  | *** | 126 |
| Среднесуточные привесы: |  |  |  |  | * |
| КРС |  |  |  | грамм | 497 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 209,7 |
| свиней |  |  |  | *** | 0 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Объем закупок скота и птицы от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | тонн | 74,5 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 135,2 |
| Произведено молока в хозяйствах всех категорий |  |  |  | тонн | 3661,5 |
|  |  |  |  | в расчете на 1 жителя (кг) | 4856,1 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 99,8 |
| в т.ч. | в сельскохозяйственных организациях |  |  | тонн | 3245,5 |
|  | в крестьянских (фермерских) хозяйствах |  |  | *** | 0 |
|  | в личных подсобных хозяйствах |  |  | *** | 416 |
| Средний надой молока на одну корову |  |  |  | кг | 3958 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 103,5 |
| Объем закупок молока от сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств |  |  |  | тонн | 3176,1 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 98 |
| Произведено яиц в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах |  |  |  | тыс. штук | 0 |
|  |  |  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Наличие поголовья скота в сельскохозяйственных организациях: |  |  |  | голов | * |
| КРС - всего: |  |  |  | *** | 2065 |
| в том числе коров |  |  |  | *** | 820 |
| молодняка |  |  |  | *** | 1245 |
| свиней |  |  |  | *** | 0 |
| овец и коз |  |  |  | *** | 0 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах: |  |  |  | *** | * |
| КРС - всего: |  |  |  | *** | 0 |
| в том числе коров |  |  |  | *** | 0 |
| молодняка |  |  |  | *** | 0 |
| свиней |  |  |  | *** | 0 |
| овец и коз |  |  |  | *** | 0 |
| Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах граждан: |  |  |  | голов | * |
| КРС - всего: |  |  |  | *** | 305 |
| в том числе коров |  |  |  | *** | 68 |
| молодняка |  |  |  | *** | 237 |
| свиней - всего |  |  |  | *** | 249 |
| в том числе свиноматок |  |  |  | *** | 9 |
| Численность занятых в сельском хозяйстве |  |  |  | человек | 130 |
| Число вновь созданных рабочих мест в сельском хозяйстве |  |  |  | единиц | 0 |

1.1.3.Природные условия

Климат Краснослободского района умеренно континентальный, с теплым летом и умеренно суровой зимой. Среднегодовая температура воздуха изменяется от +3,5°С до +4,0°С. Средняя температура самого холодного месяца (января) изменяется в пределах от -11,5°С до -12,3°С, отмечаются понижения температуры до -47 °С. Средняя температура самого теплого месяца (июля) от +18,9°С до +19,8°С, максимальная +37°С.

Ниже приведены климатические характеристики по данным СНиП 23-01-99 (Строительная климатология, Москва, 2000), для г. Саранска.

Абсолютный максимум температур составляет +39°С, абсолютный минимум – 44°С. Отрицательные температуры наблюдаются в течение пяти месяцев. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки – 30°С, температура воздуха наиболее холодных суток –34°С.

Максимальная из средних скоростей ветра зафиксирована по южному румбу в январе, и достигает 6,9 м/сек, минимальная – зафиксирована по северному румбу в июле и составляет 0 м/сек. Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 8°С или менее составляет 5,8 м/сек.

По количеству выпадающих осадков Ефаевское сельское поселение расположено в зоне достаточного увлажнения.

За год выпадает 516 мм осадков (г. Саранск), из них 361 мм (70%) – за апрель-октябрь и 155 мм (30%) – за ноябрь-март. Суточный максимум осадков – 128 мм (СНиП 23-01-99).

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 83%, наиболее теплого месяца – 69%.

В среднем за год наблюдается 50 дней с метелями, которые преобладают при южных и юго-западных ветрах, и скорости ветра 6-9 м/сек.

Нормативная глубина промерзания глинистых и суглинистых грунтов – 155 см, супесей и мелких песков – 180 см.

Рельеф Краснослободского района равнинный, центральная часть района характеризуется как низинная. На участке между г. Краснослободск и с. Новая Карьга распространены болота. Рельеф западной части района более высокий и крутой (абсолютные отметки от 200 м до 220 м), восточная же часть не отличается резко абсолютными отметками, но территория более пологая. Можно сделать вывод, что практически вся территория района подвержена развитию оползневых процессов. В центральной и восточной частях исследуемой территории оползни, возможно, возникают из-за действия подземных вод, их близкого расположения к поверхности. В восточной части оползни могут развиваться из-за крутых склонов вдоль долин рек Мокши и Уреи, а также более мелких речек.

Территория Краснослободского района относится к бассейну р. Мокша. Мокша, вторая по величине река Мордовии, является правым притоком Оки. Наиболее крупные притоки Мокши на территории Мордовии - Исса, Сивинь, Уркат, Сатис, Урей, Большой Аксел.

Гидрографическая сеть Ефаевского сельского поселения представлена р. Мокша, р. Лепьевский, р. Баклуша, р. Шиндявка, р. Кранжей, р. Леплейка.

Таблица 8.

| Название | Бассейновый округ | Речной бассейн | Речной подбассейн | Длина водотока | Водосборная площадь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мокша | Окский бассейновый округ | Ока | Мокша | 656 км | 51000 км² |

Гидрологический режим рек характеризуется высоким весенним половодьем, низкой летнее-осенней меженью, нарушаемой в дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью.

Питание рек смешанное. Распределение стока внутри года в соответствии с климатическими факторами и факторами подстилающей поверхности неравномерно и характерно для рек лесостепной зоны: снеговое – 60-80%, дождевое – до 10%, грунтовое – 15-30%.

По происхождению озерные впадины района преимущественно речные (пойменные озера). Они представляют собой отчленившиеся от основного русла рукава или протоки - остатки бывших излучин - и имеют продолговатую извилистую или подковообразную форму (Долгое и др.).

Большую часть искусственных водоемов составляют пруды, созданные на балках, оврагах и в верховьях рек. Назначение их в основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они так же для рыборазведения.

Искусственные водоемы – водохранилища являются водоемами комплексного использования. Все водохранилища сезонного регулирования, с земляными низконапорными плотинами.

Все пруды созданы для орошения, но в настоящее время пруды и водохранилища в мелиоративных целях (для орошения земель) в основном не используются, а служат только для рекреации и любительского рыболовства.

Болота и заболоченные земли распространены преимущественно в поймах рек, встречаются в пониженных местах оврагов и балок, особенно в их верховьях и образуются в связи с избытком атмосферных осадков или выходом на поверхность грунтовых вод в районах с затрудненными условиями поверхностного стока или полным его отсутствием.

Палеозойские породы включают девонские, каменноугольные пермские образования. На территории района распространены каменноугольные отложения, которые выходят на дневную поверхность в долинах рек Мокша (северная часть района) и Сивини (восточная часть района). На всей остальной территории каменноугольные отложения перекрыты более молодыми образованиями. Каменноугольные образования представлены доломитизированными известняками и доломитами, в разной степени трещиноватые, наблюдаются прослои глин и мергелей.

Мезозойские отложения представлены на территории района меловой и юрской системами. Юрские отложения распространены в центральной части района, в бассейнах рек Мокша и Сивинь, а также вдоль рек Кивчей и Урей. Представлены глинами, песками, алевритами с прослоями мергелей, песков и глинистых сланцев. Выходят на поверхность по крутым склонам р. Мокша.

Меловые отложения слагают междуречные пространства Краснослободского района, представлены глинами, песками и песчаниками с прослоями мергелей и песка, конгломератами, опоками.

Кайнозойские отложения представлены породами неогенового возраста. Неогеновые накопления распространены в западной части исследуемого района и представлены песками и глинами.

Четвертичные отложения представлены на всей территории района. Они повсеместно перекрывают коренные породы. По возрасту четвертичные отложения подразделяются на нижне-, средне-, верхнечетвертичные и современные (голоценовые) образования.

Нижнечетвертичные отложения слабо изучены на территории района. Более хорошо исследованы аллювиальные, озерные, элювиально-делювиальные образования, которые вскрыты отдельными скважинами в долинах крупных и средних рек.

Среднечетвертичные отложения вскрыты в древних эрозионных врезах долин рек Мокша и Сивинь. Они включают аллювиальные, озерные и делювиальные, моренные, озерно-ледниковые и флювиогляциальные образования. Ледниковые отложения наиболее распространены в бассейне Мокши (центральная часть исследуемого района), они сильно изменены, особенно левобережье Мокши экзогенными процессами, конкретно действием оползневых процессов.

Флювиогляциальные отложения распространены в северо-восточной части района, они представлены серыми, светло-коричневыми кварцевыми песками разной крупности с прослоями песчаных глин.

Аллювиальные и элювиально-делювиальные отложения образуют надпойменные террасы рек Мокши и Сивини и других рек, слагают прилегающие междуречные пространства. Представлены галькой местных пород в мелких кварцевых песках с прослоями глины.

Наибольшее распространение среди голоценовых образований на территории района имеют делювиальные отложения. Они формируются в результате действия безрусловых склоновых потоков, образующихся при падении атмосферных осадков и при таянии снега.

Таким образом, особенности развития территории Краснослободского района в неоген-четвертичное время привели к обособлению вторичной моренной и водно-ледниковой равнин.

Водно-ледниковые и вторичные моренные равнины существенно различаются по морфологии склонов. Если в первых преобладают пологие и слабо расчлененные склоны, то во вторичных моренных равнинах значительна доля крутых склонов, сильно расчлененных овражно-балочной сетью. Склоны имеют выпукло-вогнутый профиль.

Наиболее крупной речной долиной района является Мокшинская. В морфологии долин прослеживается асимметричность – правые склоны, как правило, крутые и высокие, но в долине встречается такое, что левые склоны более крутые и высокие

На территории Краснослободского района, в пределах участка работ развиты подземные воды, заключенные в оползневых, элювиально-делювиальных, флювиогляциальных отложениях, в песчаных прослоях нижнего мела и в песчаной толще нижней юры.

Основную роль в гидрогеологических особенностях района играет водоносный горизонт в песчаном прослое нижнего мела. Водовмещающими породами являются пески от мелкозернистых до пылеватых и глинистых. Водоупором служат плотные нижнемеловые глины. Водоносный нижнемеловой терригенный горизонт приурочен к более возвышенным частям изучаемой территории, воды которого дренируются склонами долин и оврагов, питая водоносные горизонты элювиально-делювиальных и флювиогляциальных отложений, а также водоносный горизонт среднеюрских отложений.

Таким образом, на всей территории описываемого участка прослеживается гидравлическая взаимосвязь всех водоносных горизонтов.

1.1.4. Социально – экономическое развитие

Здравоохранение

Одним из важных направлений реформирования здравоохранения является реорганизация системы оказания стационарной помощи, в ходе которой производится оптимизация её объёмов за счет сокращения числа случаев необоснованных госпитализаций, интенсификации процесса оказания стационарной помощи, дифференциации коечного фонда по степени интенсивности лечебного и диагностического процессов.

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных  коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

- низкий жизненный уровень,

- отсутствие средств на приобретение лекарств,

- низкая социальная культура,

- малая плотность населения,

- высокая степень алкоголизации населения поселения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Наиболее распространенными заболеваниями среди взрослого населения сельского поселения являются болезни органов кровообращения (ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, последствия перенесенных мозговых инсультов, инфарктов).

Наиболее распространенные заболевания среди детского населения: органов дыхания, органов пищеварения, болезни мочеполовой системы.

Таким образом, медико-демографические показатели, заболеваемости и смертности населения требуют дальнейшего совершенствования материально-технической базы, внедрения современных высокотехнологичных методов диагностики и лечения, перераспределения основного объема медицинской помощи из стационаров в амбулаторную сеть и развитие профилактической направленности.

Учреждения социального обеспечения. Социальная защита населения. Кредитно - финансовые учреждения

В современном обществе система социальной защиты населения выполняет такие важные функции, как перераспределение средств и ресурсов в пользу социально слабозащищенных категорий населения, придание социальной направленности общественному производству, снижение уровней поляризации общества и ослабление напряженности социальных конфликтов.

В Краснослободском муниципальном районе разработаны и функционируют целевые Программы «Старшее поколение», «Социальная поддержка инвалидов». Реализуются они и на территории Ефаевского сельского поселения.

Основным направлением этих программ является оказание различной помощи малоимущим пенсионерам, инвалидам, семьям с детьми. Средств, выделенных на эти цели Минсоцзащиты населения РМ, Отделением Пенсионного фонда РФ по РМ, районным бюджетом, недостаточно, поэтому в районе проводятся благотворительные мероприятия.

Управление социальной защиты населения Краснослободского  муниципального района РМ входит в структуру администрации района. Комплексный центр социального обслуживания населения не имеет статус юридического лица. В его структуру  входят служба социальной помощи на дому, служба срочной социальной помощи, служба социальной помощи семье и детям.

Отделениями социальной помощи на дому оказывается постоянная помощь одиноким нетрудоспособным гражданам, предоставляются гарантированные платные и бесплатные услуги. В районе действует отделение социальной помощи на дому.

Отделение социальной помощи семье и детям. В условиях социально-экономических преобразований особое значение имеет сохранение здоровья и психологического самочувствия первичного базового института, каким является семья. Важным направлением в работе УСЗН является поддержка социально незащищенных семей с детьми, оказавшихся в особо трудных жизненных ситуациях, и реализация семейной политики в районе.

В сельском поселении также функционирует отделение почтовой связи.

Учреждения культуры и спорта

Целью учреждения культуры является привлечение, заинтересованность, воспитание любви подрастающего поколения к творчеству, культурной жизни, истории родного края. В сельском поселении много молодежи, которая наряду с физкультурно-спортивной подготовкой, образованием, профессионально-техническим обучением также нуждается в эстетическом, нравственном, патриотическом воспитании

Возрождение физической культуры и спорта в настоящее время является одной из наиболее важных социальных проблем. Без популяризации активного и здорового образа жизни теряют эффективность любые меры по профилактике алкоголизма, наркомании, преступности,  оздоровлению и улучшению социального климата в обществе.

За последние годы в Краснослободском муниципальном районе стабильно высокими остаются показатели выявленных по комплексу медицинских и психолого-педагогических критериев функциональных отклонений детей. Создание условий для развития массовой физкультуры и спорта является необходимым  условием оздоровления  взрослого и детского населения Ефаевского сельского поселения.

Для того чтобы в Ефаевском сельском поселении происходила активизация физкультурно-спортивной деятельности необходимо повышать уровень финансирования.

Главные цели развития социальной сферы села – формирование необходимых условий для жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и труда.

Приоритетными направлениями в этой сфере являются:

-повышение привлекательности труда и жизненного уровня сельского населения;

-совершенствование инфраструктуры сельских населенных пунктов;

-развитие жилищного строительства и коммунального обустройства сельской местности;

-модернизация автомобильных дорог и развитие транспортного сообщения в сельской местности;

-повышение качества образования в сельской местности;

-улучшение медицинского обслуживания сельского населения;

-развитие культурно-досуговой деятельности в сельской местности, сохранение и развитие традиционной культуры;

-развитие физической культуры, спорта и туризма на селе;

-улучшение бытового и торгового обслуживания сельского населения.

Хронический недостаток бюджетных средств ограничивает возможности государства в проведении активной социальной политики. В создавшейся ситуации наиболее приемлемым решением социальных проблем является переход к адресному принципу оказания социальных услуг на основе учета материального положения семей и заявительского принципа назначения пособий. Следует расширить перечень социальных услуг, предоставляемых нуждающимся гражданам, и повысить их качество.

Предлагается создание при отделении социального обслуживания на дому выездных комиссий по обследованию инвалидов, пенсионеров в сельской местности. В состав комиссии нужно включить штатные единицы социального работника, врача, психолога, водителя. Для этих целей необходимо приобретение микроавтобуса, оснащенного компьютером и медицинской техникой.

Необходимо осуществление социального мониторинга на территории поселения, проведение анализа прогнозируемых социальных процессов и выработка предложений по совершенствованию системы социальной защиты населения, обобщение и внедрение передовых видов и форм социального обслуживания населения, разработка и распространение методических и информационных материалов по вопросам деятельности отделений Центра социальной защиты населения.

Осуществление предлагаемых мероприятий будет способствовать адаптации слабозащищенных слоев населения к современным экономическим условиям и более эффективному и адресному распределению средств бюджета, выделяемых на социальную помощь, преодолению бедности в регионе.

Дошкольное образование

Главной задачей системы дошкольного образования является обеспечение доступности дошкольных образовательных услуг для всех слоев населения, гарантия прав родителей на выбор учреждений и вариативных образовательных программ с учетом состояния здоровья детей, их способностей, перспектив развития и индивидуальных особенностей. Между тем, одним из наиболее актуальных вопросов в современном начальном образовании является проблема подготовки детей к школе. Эта проблема получила отражение и в Концепции модернизации российского образования., в которой подчеркивается существенное значение качественного образования, полученного на базе дошкольных учреждений для построения преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Отсутствие дошкольного образования влечет за собой разный уровень стартовых знаний у детей при поступлении в школу, разный уровень развития речи и других навыков, отличия в степени психологической подготовки к школе, различия в состоянии здоровья дошкольников.

Т.к. в Ефаевском сельском поселении отсутствует детское дошкольное учреждение, предлагается строительство здания для детей дошкольного возраста.

Общее образование

Т.к. в Ефаевском сельском поселении отсутствует общеобразовательные учреждения, предлагается строительство здания для детей школьного возраста.

Объекты здравоохранения

Здравоохранение Ефаевского сельского поселения будет развиваться в направлении совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи, представляющей собой основное звено при оказании населению медицинской помощи.

Дальнейшее развитие сельского здравоохранения будет продолжено посредством реализации мероприятий, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Здоровье». С целью повышения доступности и качества лечебно-профилактической помощи планируется укрепление материально-технической базы, приобретение медицинского оборудования и аппаратуры для ФАПов.

Проектом предлагается реконструкция зданий ФАПов, либо строительство нового.

Объекты спорта

Содержание предлагаемых мероприятий:

-проведение спортивных мероприятий;

-популяризация физической культуры и спорта;

-строительство современной спортивной площадки на территории села.

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать развитию массового спорта, привлечению жителей села, особенно подростков и молодежи, к занятию физической культурой и спортом; укреплению здоровья населения.

1.2. Прогноз численности и состава населения

В последние 10 лет по всей стране наблюдалась устойчивая тенденция снижения населения. В Ефаевском сельском поселении так же существует тенденция снижения численности населения. Основной причиной сокращения численности населения в поселении является высокая смертность и низкая рождаемость, хотя и отрицательная миграция населения стоит не на последнем месте.

Смертность. Основными причинами смертности населения в трудоспособном возрасте являются:

- на первом месте – сердечно- сосудистые заболевания;

- на втором – онкологические заболевания.

Таблица 9. Общая численность населения МО в 2016 г.

| Наименование населенного пункта | Женское население | Мужское население | Детское население до 18 лет | Население трудоспособного возраста | Население старше трудоспособного возраста | Население младше трудоспособного возраста | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Село Ефаево | 344 | 265 | 50 | 291 | 268 | 50 | 609 |
| Село Зайцево | 50 | 52 | 12 | 56 | 34 | 12 | 102 |
| Дер.Старая Потьма | 8 | 7 | 0 | 3 | 12 | 0 | 15 |
| Дер.Старое Лепьево | 16 | 12 | 0 | 5 | 23 | 0 | 28 |
| МО | 418 | 336 | 62 | 355 | 337 | 62 | 754 |

Таблица 10. Численность постоянного населения

| Численность постоянного населения на начало года |  |  |  |  | человек | 754 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в т.ч. | мужское |  |  |  | *** | 336 |  |
|  | женское |  |  |  | *** | 418 |  |
| из численности постоянного - выехавшие на сезонные работы |  |  |  |  | *** | 74 |  |
| Численность постоянного населения от 18 лет и старше |  |  |  |  | *** | 712 |  |
| Из общей численности постоянного населения официально безработных |  |  |  |  | *** | 5 |  |
| Из общей численности постоянного населения: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в трудоспособном возрасте |  |  |  | *** | 375 |  |
| в т.ч. | мужчин (16-59 лет) |  |  |  | *** | 212 |  |
|  | женщин (16-54 года) |  |  |  | *** | 163 |  |
| Из численности населения в трудоспособном возрасте занято: |  |  |  |  | *** |  |  |
|  | в сельскохозяйственном производстве |  |  |  | *** | 130 |  |
|  | в промышленном производстве |  |  |  | *** | 0 |  |
|  | в отраслях социальной сферы |  |  |  | *** | 45 |  |
|  | в других отраслях |  |  |  | *** | 121 |  |
|  | на сезонных работах за пределами района |  |  |  |  | 25 |  |
|  | на сезонных работах за пределами республики |  |  |  |  | 49 |  |
| Старше трудоспособного возраста |  |  |  |  | *** | 337 |  |
| в т.ч. | мужчин (60 лет и старше) |  |  |  | *** | 104 |  |
|  | женщин (55 лет и старше) |  |  |  | *** | 233 |  |
| Численность жителей 75 лет и старше |  |  |  |  | *** | 170 |  |
| Моложе трудоспособного возраста (0-16 лет) |  |  |  |  | *** | 42 |  |
| в т.ч. | дети до 7 лет |  |  |  | *** | 17 |  |
|  | дети от 7 до 16 лет |  |  |  | *** | 25 |  |
| Число родившихся |  |  |  |  | *** | 1 |  |
| Число умерших |  |  |  |  | *** | 18 |  |
| Естественный прирост (убыль) |  |  |  |  | *** | -17 |  |
| Число прибывших |  |  |  |  | *** | 14 |  |
| Число убывших |  |  |  |  | *** | 28 |  |
| Миграционный прирост (убыль) |  |  |  |  | *** | -14 |  |

В последние годы наблюдается отрицательная динамика в численности населения. За счет этого прогнозируется следующее:

Таблица 11. Анализ и прогноз численности населения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения (всего) | чел. | 814 | 803 | 781 | 754 | 735 | 716 |
| 2 | Число родившихся | чел. | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Число умерших | чел. | 18 | 24 | 28 | 18 | 20 | 20 |
| 4 | Трудовые ресурсы | чел. | 404 |  |  | 355 |  |  |
| 5 | Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения | чел. |  |  |  | 5 |  |  |

Таблица 12. Численность учащихся и работающих в Ефаевском сельском поселении

| № п/п | Наименование | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность студентов (высшее, среднее проф.образование) | 30 | 22 | 19 | 22 | 15 | 10 |
| 2 | Численность учащихся (общее, среднее и нач.проф.обр.) | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Численность, занятых в промышленности |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Численность, занятых в торговле и сфере услуг | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 5 | Численность госслужащих (медицина, образование и т.д.) | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 |

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров,  усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в ВУЗах. Основное население трудоспособного возраста занято в сельском хозяйстве

Таблица 13. Миграция

| 1 | Миграционный прирост | -14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место прибыли населения | - |
| 3 | Место убыли населения | Г. Краснослободск, г.Москва, Московская обл., г. Саранск |

Отток населения в районный центр, где имеется большая вероятность найти работу связан в большей степени с отсутствием рабочих мест в поселении, нежеланием заниматься ЛПХ.

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод: главной  целью программы социально-экономического развития  Ефаевского сельского поселения должно стать  – повышение качества и  уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

При разработке Программы комплексного развития по данным о численности населения с 2013 по 2028 год был произведён расчёт численности по линии тренда с линейной зависимостью, представленный на рисунке (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика изменения численности населения Ефаевского сельского поселения

Численность населения на конец расчетного срока прогнозируется – на уровне 716 человека.

При расчете численности населения на расчетный срок учитывались следующие допущения:

- - возможность повышения численности населения при исполнении мероприятий по жилищному и социальному развитию;

- - выполнение мероприятий программы по переселению граждан РФ;

- - выполнение мероприятий программы по доступному жилью для граждан РФ;

При расчетах перспективной численности населения района в соответствии с инновационным сценарием демографического развития принимались во внимание следующие факторы:

- перспективы создания рабочих мест;

- увеличение объемов трудовой миграции и сельскохозяйственного переселения (в том числе за счет изменения принципов учета).

В экономике поселения ведущее место принадлежит сельскому хозяйству, на долю которой приходится более 90 % в общем объеме валовой продукции, выполненных работ и услуг

Выводы:

1.Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

2.В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

3.Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы, как в районе, так и в республике в целом. Существующие высокие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения, а затем, в дальнейшем, переход к естественному воспроизводству населения.

Мероприятия по улучшению демографической ситуации:

1. Выполнение государственных программ по обеспечению доступным жильем и реформированию и модернизации ЖКХ.

2. Модернизация производств, увеличение производственных площадей, которые повлекут увеличение доходов населения, создание новых рабочих мест, привлечение в поселение кадров из других регионов.

3. Развитие сферы туризма, которая также повлечет увеличение благосостояния жителей, рост количества рабочих мест.

4. Создание предпосылок для развития малого предпринимательства.

5. Поддержка и развитие социальной сферы, а именно:

- сохранение и развитие системы единого образовательного пространства;

- обеспечение качественной равнодоступной бесплатной медицинской помощью;

- создание условий для роста культурного уровня населения;

- усиление адресной поддержки социально незащищённых слоев населения;

6. Оказание содействия переселению граждан в Ефаевское сельское поселение из других регионов.

1.3. Прогноз развития промышленности

Основные проблемы дальнейшего наращивания объемов производства - отсутствие стабильных объемов агрохимического обслуживания по причине низкой платежеспособности сельхозтоваропроизводителей.

Главные цели и задачи поддержки малого предпринимательства:

-повышение социально-экономической эффективности функционирования малого предпринимательства, системы торгового и бытового обслуживания населения в Ефаевском сельском поселении;

-увеличение объемов услуг, производимых малыми предприятиями и ПБОЮЛ;

-увеличение доли частного бизнеса в собственных доходах поселения;

-организация и техническое обеспечение деятельности предприятий службы быта, восстановление различных видов услуг;

-укрепление и дальнейшее развитие инфраструктуры торговли.

Малый бизнес является одной из важнейших частей рыночного хозяйства наряду со средним и крупным бизнесом. В связи с тем, что малый бизнес решает проблемы занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского спроса, он может выступить эффективным средством преодоления кризисных явлений в экономике.

Следует отметить, что в настоящее время в Ефаевском сельском поселении функционируют четыре магазина продовольственных  и непродовольственных товаров.

Таблица 14. Малое предпринимательство в Ефаевском сельском поселении

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Направление деятельности организации | Численность работающих в организации (ориентировочно), чел |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 2 до 10 | от 10 до 20 | От 20 до 50 | от 50 до 100 | от 100 и более |
| 1 | ИП Кургузкина Н.А. | с.Ефаево ул.Комсомольская, д. б/н | торговля | + |  |  |  |  |
| 2 | ИП Козлов Е.В. | с.Ефаево ул.Центральная | торговля | + |  |  |  |  |
| 3 | ИП Руськин Ю.И. | с.Зайцево ул.Центральная | торговля | + |  |  |  |  |
| 4 | ИП Плешаков В.А. | с.Ефаево ул.Центральная | обслуживание населения пиломатериалами | + |  |  |  |  |

В ходе реализации Программы администрация поселения должна спланировать проведение работ по следующим направлениям:

1. Промышленность.

1.1. Развитие производственного, технологического потенциала промышленности поселения.

1.2. Защита интересов и поддержка эффективных местных товаропроизводителей, обеспечивающих своевременное и в полном объеме исполнение обязательств перед бюджетом.

1.3. Обеспечение рационального использования имеющегося промышленного потенциала для увеличения объемов конкурентоспособной продукции, повышения эффективности производства, снижение безработицы, увеличение и создание новых рабочих мест.

1.4. Обеспечение роста налоговых поступлений и других доходов в бюджет.

1.5. Создание инвестиционной привлекательности поселения.

1.6. Обеспечение контроля за уровнем цен и тарифов на коммунальные услуги и продукцию, отпускаемую промышленными предприятиями для нужд бюджетных учреждений и населения.

2. Сельское хозяйство.

Основной целью программы является обеспечение устойчивой и эффективной работы сельхозтоваропроизводителей, увеличение производства сельскохозяйственной продукции. Основными направлениями развития сельского хозяйства являются:

- сохранение и восстановление плодородия почв, увеличение объемов агрохимических мероприятий, увеличение эффективности применения минеральных и органически удобрений;

- внедрение новых сортов с/х культур, совершенствование племенного дела;

- техническое переоснащение с/х производства с привлечением бюджетов всех уровней;

- применение ресурсосберегающих технологий;

- вовлечение инвестиций в сельское хозяйство;

- обеспечение правовой и имущественной защиты сельхоз товаропроизводителей в условиях рынка;

- содействие в распространении передового опыта и эффективное использование имеющихся материально - технических ресурсов.

3. Малое предпринимательство.

Определить приоритетными следующие виды деятельности малых предприятий и индивидуальных предпринимателей:

- производство, заготовка и переработка с/х продукции;

- производство товаров народного потребления;

- оказание платных услуг населению;

- торговля и общественное питание.

В этих целях произвести:

	разработку мер по развитию малого предпринимательства;

	оказание консультативной, информационной и правовой помощи субъектам малого предпринимательства;

	формирование банка данных свободных производственных площадей для развития малого бизнеса;

	содействие, в распространении передового опыта в развитии малого предпринимательства, участие в проведении конференций, выставок, ярмарок товаров, производимых малыми предпринимателями, индивидуальными предпринимателями;

	развитие кооперативных связей малых предприятий, индивидуальных предпринимателей друг с другом и предприятиями других поселений и районов;

	формирование благоприятного общественного мнения о малом бизнесе

1.4. Прогноз развития застройки Ефаевского сельского поселения

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Подавляющая часть жилищного фонда – малоэтажное частное жилье. Улучшаются жилищные условия в основном за счет индивидуального жилищного строительства.

В связи с уменьшением  населения и выездом части населения за пределы сельского поселения, часть жилого фонда не используется постоянно. Неиспользуемый жилой фонд (брошенные дома) чаще всего образуются в связи с тем, что наследники жилья не используют его.

Таблица 15. Виды застроек населенного пункта

| Наименование населенного пункта | Количество частных домов | Количество зданий коммерч. назначения | Количество многоквартирных домов | Количество общежитий | Количество администр. зданий | Количество производственных зданий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Ефаево | 423 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 |
| село Зайцево | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| д.Старая Потьма | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д.Старое Лепьево | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 616 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 |

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, привлечения в сельское хозяйство молодых специалистов, приближения строящегося жилья по комфортности к городскому, предусматриваются следующие программные мероприятия:

-преимущественное компактное размещение в сельском поселении жилищного строительства с комплексным обустройством объектами социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

-разработка и внедрение в сельское строительство новых экономичных проектов жилых домов по следующим типам:

-снижение стоимости строительных материалов, расширение производства комплектов деталей домов для сельского населения, строительство жилья ”под ключ“;

-выделение молодым семьям и специалистам жилья, а также льготных кредитов для индивидуального строительства с погашением части их за счет средств организаций;

-осуществление строительства жилья, заказчиком которого выступает сельскохозяйственная организация, с учетом индивидуальных пожеланий будущих жильцов, включая выбор конкретного проекта жилого дома (квартиры), хозяйственных построек, дополнения малыми архитектурными формами. При этом расходы по строительству такого жилья пропорционально распределяются между сельскохозяйственными организациями и гражданами.

Основные задачи и цели развития жилищной инфраструктуры:

-повышение уровня обеспеченности  и доступности жилья для населения Ефаевского сельского поселения, развитие жилищной сферы, достижение безопасных и комфортных условий проживания.

-увеличение объемов вводимого и реконструируемого жилья;

-улучшение жилищных условий населения поселения;

-обеспечение доступности приобретения жилья.

В целях ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда, реализации прав граждан на жилье Правительство РФ утвердило программу «Ветхое жилье», на республиканском уровне эта программа осуществляется ГУ «Капитальное строительство и дорожное хозяйство Республики Мордовия».

Индивидуальное жилищное строительство в Краснослободском муниципальном районе ведется за счет собственных средств населения с привлечением ипотечного кредита и кредита ГУП РМ «Развитие села». Использование механизма поддержки жилищного строительства на селе через ГУП РМ «Развитие села» имеет ряд недостатков: предоставляется не денежный, а товарный кредит в виде стройматериалов; доставкой и строительством должен заниматься сам застройщик, хотя одной из услуг ГУП на возмездной основе является предоставление проекта дома и помощь в заключении договоров с подрядными организациями.

Содержание предлагаемых мероприятий.

1. Строительство индивидуальных жилых домов в населенных пунктах поселения.

2. Подведение коммуникаций к жилым домам.

3. Выделение площадки под индивидуальное строительство в с. Ефаево

4. Развитие жилищного строительства в сельской  местности по республиканской целевой программе «Социальное развитие села».

Это мероприятие предполагает строительство жилья в Ефаевском сельском поселении в целях увеличения жилого фонда района и улучшения жилищных условий сельского населения, не обладающего собственными накоплениями.

5. Обеспечение жильем молодых семей. Мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» республиканской целевой программы «Жилище». Финансирование мероприятия будет осуществляться по поступающим заявкам.

Таблица 16. Анализ и прогноз жилищного фонда

|  | Наименование | Ед.изм. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2020г. | 2024г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда на конец года | тыс.кв.м | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 |
| 2 | В том числе муниципальной собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | В частной собственности |  | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,6 | 30,6 |
| 4 | Площадь общежитий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля жилищного фонда, оборудованного: |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Централизованным водоснабжением |  | 23,5 | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,7 |
| 7 | Централизованной канализацией |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Централизованным электроснабжением |  | 30,4 | 30,5 | 30,5 | 30,6 | 30,6 |
| 9 | Природным газом |  | 25,0 | 25,1 | 25,1 | 25,2 | 25,2 |
| 10 | Общая площадь ветхого и аварийного жилья |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Реализация мероприятий проекта будет способствовать росту объемов вводимого и реконструируемого жилья; переселению семей из ветхого и аварийного жилья; повышению доступности жилья в соответствии с платежеспособным спросом, а также уровня обеспеченности жильем населения сельского поселения, в том числе молодых  семей; обновлению жилищного фонда района. Осуществление намеченных мероприятий позволит снизить остроту жилищной проблемы в районе и позволит привлечь дополнительные финансовые средства в сферу жилищного строительства, а также сформировать систему ипотечного жилищного кредитования в сельском поселении.

Реализация проекта позволит создать условия для преобразования Ефаевского сельского поселения в новую форму территориально-производственной организации поселения.

1.5. Прогноз изменения доходов населения Ефаевского сельского поселения.

Таблица 17. Занятость населения и заработная плата в Ефаевском сельском поселении

| Занятость населения и заработная плата |  |  | на 1.01.2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего |  | человек | 370 |
| Доля занятых в экономике в общей численности трудовых ресурсов |  | % | 99,7 |
| Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |  | человек | 5 |
| Уровень регистрируемой безработицы (общее количество зарегистрированных безработных к экономически активному населению) |  | % | 1,3 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по крупным и средним предприятиям |  | человек | 137 |
|  |  | в % к предыдущему году | 0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (по крупным и средним предприятиям) |  | руб. | 18553,6 |
|  |  | в % к предыдущему году | 101,8 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата: |  | руб. |  |
|  | муниципальных служащих | *** | 19400 |
|  | работников муниципальных дошкольных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 0 |
|  | учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | *** | 0 |
|  | работников муниципальных учреждений культуры и искусства | *** | 14700 |

Исходя из цели социально-экономического развития поселения, основными направлениями его развития следует считать:

— улучшение демографической ситуации в районе должно включать разработку финансовых механизмов поддержки личных и подсобных хозяйств населения (ЛПХ) в рамках национальных проектов Президента РФ; увеличение разнообразия льгот молодым семьям (кредитование жилья и ипотека, строительство жилья не только в райцентре, но и селах, выплаты на рождение и воспитание детей, образовательные льготы, поддержка и поощрение участия молодежи в реализации основных нацпроектов); пропаганду труда и здорового образа жизни;

— расширение рынка труда, чему должно способствовать развитие частного предпринимательства как в отраслях производства и строительства, так и в бытовом обслуживании и сфере ЖКХ;

— рациональное использование кадрового потенциала государственных, смешанных, частных предприятий и ЛПХ; развитие системы поддержки малого предпринимательства на уровне местного самоуправления, включающее увеличение объема услуг, производимых малыми предприятиями и доли частного бизнеса в собственных доходах района; создание рабочих мест в малом бизнесе;

— повышение уровня развития социальной инфраструктуры, расширение современной сети автодорог для обеспечения согласованного и комплексного развития основных сфер жизнедеятельности населения.

Содержание предлагаемых мероприятий по потенциалу рынка труда

1. Для определения демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения необходимо ведение статистического учета численности населения (рождаемости и смертности, структуры домохозяйств и количества детей в них) с точностью до одного человека по всей территории поселения.

2. Для снижения предотвращаемой смертности населения в трудоспособном возрасте необходимо расширение системы мер по охране труда, и усиление контроля за их исполнением, формирование здорового образа жизни, развитие культуры (в том числе физкультуры и спорта), здравоохранения, туризма и экскурсионного дела.

3. В поселении необходимо создание новых рабочих мест, что позволит улучшить экономическую ситуацию, повысить миграционную и инвестиционную привлекательность, стабилизировать социальную обстановку, что приведет к обеспечению удовлетворения основных потребностей в высококвалифицированных кадрах.

Определение демографического потенциала рынка труда и резервов его пополнения; создание условий для сохранения высокой рождаемости, снижения предотвращаемой смертности и оттока населения позволит стабилизировать демографическую ситуацию и восполнить демографический потенциал рынка труда; оптимизация структуры трудовых ресурсов; создание условий для эффективной и территориально сбалансированной занятости населения послужит базой для формирования цивилизованного рынка труда.

Таблица 18. Доходы и расходы бюджета Ефаевского сельского поселения

| Финансы |  | тыс. руб. | за 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления) |  | *** | 2401 |
| Налоговые и неналоговые доходы |  | *** | 333,8 |
| Налоговые доходы, в т.ч. |  | *** | 314,8 |
| налог на доходы физических лиц |  | *** | 70,6 |
| земельный налог |  | *** | 228,2 |
| налог на имущество физических лиц |  | *** | 16 |
| единый налог на вмененный доход |  | *** | 0 |
| единый сельскохозяйственный налог |  | *** | 0 |
| налог взимаемый в связи с применением патентной системы налогооблажения |  | *** | 0 |
| доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты |  | *** | 0 |
| государственная пошлина |  | *** | 0 |
| другие налоговые доходы |  | *** | 0 |
| доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |  | *** | 0 |
| в т.ч. доходы | получаемые в виде арендной платы за земельные участки | *** | 0 |
|  | от сдачи в аренду имущества | *** | 19 |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов |  | *** | 0 |
| в т.ч. от продажи | земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | *** | 0 |
|  | имущества, находящегося в муниципальной собственности | *** | 0 |
| доходы от оказания платных услуг |  | *** | 0 |
| штрафы |  | *** | 0 |
| другие неналоговые доходы |  | *** | 0 |
| Безвозмездные поступления |  | *** | 2067,2 |
| в т.ч. | дотации | *** | 112,8 |
|  | субсидии | *** | 1832,9 |
|  | субвенции | *** | 54,5 |
|  | иные межбюджетные трансферты | *** | 67 |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нармативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) |  | % | 14,2 |
| Расходы бюджета поселения |  | *** | 3167,3 |
| в т.ч. | ЖКХ | *** | 73 |
|  | охрана окружающей среды | *** | 0 |
|  | образование | *** | 0 |
|  | культура | *** | 1436,1 |
|  | благоустройство территории | *** | 29,4 |
|  | содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | *** | 46 |
|  | содержание работников органов местного самоуправления | *** | 1485,1 |
|  | осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | *** | 54,3 |
|  | защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | *** | 40 |
|  | обслуживание муниципального долга | *** | 3,4 |

С учетом всех факторов приведенных в Программе ранее, можно сделать вывод, что доходы населения изменяться незначительно при сохранении существующей социально-экономической ситуации.

Таблица 19. Конкурентные преимущества поселения

| № п/п | Обозначение | Да | Нет | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Низкая стоимость земли | + | - |  |
| 2 | Полезные ископаемые | - | + |  |
| 3 | Низкая себестоимость строительства жилья, промышленной и коммерческой недвижимости | - | + |  |
| 4 | Развитая транспортная инфраструктура | - | + |  |
| 5 | Близость к столице Республики | - | + |  |
| 6 | Высокая обеспеченность связью и телекоммуникациями | + | - |  |
| 7 | Развитый банковский и страховой сектор экономики | - | + |  |
| 8 | Низкая стоимость природоохранных и экологических мероприятий. | - | + |  |
| 9 | Низкая криминогенность | + | - |  |
| 10 | Политическая стабильность в регионе | + | - |  |
| 11 | Высокий научный и технический потенциал | - | + |  |
| 12 | Высокий культурный, медицинский и образовательный потенциал | - | + |  |
| 13 | Наличие в регионе Законодательства, обеспечивающего льготный налоговый режим для инвесторов | - | + |  |
| 14 | Наличие квалифицированных трудовых ресурсов. | - | + |  |

2. Перспективные показатели спроса на коммунальные услуги

Прогноз спроса по каждому из коммунальных ресурсов по Ефаевскому сельскому поселению произведен на основании следующих показателей:

- прогнозная численность постоянного населения в 2028 г. – 716 чел.;

- установленное потребление коммунальных услуг в соответствии со схемами энерго- и ресурсоснабжения. (Приложение)

Электроснабжение

Энергоснабжение Ефаевского сельского поселения осуществляет  филиал ОАО «МРСК Волги». Для электроснабжения коммунально-бытовых и промышленных потребителей задействовано 9 трансформаторных подстанций различного типа с трансформаторами разной мощности.

Техническое состояние электрических сетей Ефаевского сельского поселения удовлетворительное.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения нет централизованной сети теплоснабжения, и ее прокладка не планируется в виду нерентабельности данного мероприятия. Теплоснабжение Куликовского сельского поселения  осуществляется от источников работающих на природном газе и на расчётный период теплоснабжение новых потребителей начинается от этих же источников с использованием новых энергосберегающих технологий и быстровозводимых (транспортабельных) котельных для обслуживания соц. культбыта и сельскохозяйственного производства.

Газоснабжение

Газифицированы практически все жилые здания и общественные объекты.  Население Ефаевского сельского поселения обеспечено природным газом на 99%. Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Водоснабжение

В Ефаевском сельском поселении существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Источником водоснабжения  Ефаевского сельского поселения служат пять рабочих артезианских скважин. Состояние сетей водоснабжения неудовлетворительное, износ от 60 до 80 %. Существует потребность в капитальном ремонте и реконструкции водопроводных сетей, а именно в замене участков сети с наибольшим износом.

Водоотведение

В населённых пунктах Ефаевского сельского поселения централизованная система канализации отсутствует. Проектирование в данном направлении не ведется ввиду нерентабельности данного мероприятия.

Сточные воды от населения поступают в выгребы и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Утилизация ТБО

На территории Ефаевского сельского поселения сбор, вывоз и утилизация ТБО не осуществляется.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории Ефаевского сельского поселения Краснослободского муниципального района не имеется. Существует потребность в установке контейнеров для сбора ТБО.

3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Система электроснабжения

Таблица 20. Обслуживающая организация системы электроснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Мордовэнерго» | РМ, Краснослободский район,с.Ст. Горяши 3-01-50 | Буйнов А.В. |  |

Собственных источников электроснабжения Ефаевское сельское поселение не имеет, поэтому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Состояние отдельных участков электрических сетей неудовлетворительное.

3.2. Система водоснабжения

По состоянию на 01.01.2017 года распределительная система водоснабжения Ефаевского сельского  поселения  Краснослободского муниципального района включает в себя 5 рабочих артезианских скважин, 14,8 км водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения сельского поселения не в полной мере обеспечивает потребности населения и производственной сферы в воде.

Таблица 21. Артезианские скважины (родники)

| № п/п | Регистр. номер | Тип (рабочая, резервная) | Год постройки | Износ | Глубина скважины | Производительность | Система учета расходов | Объем воды на собственные нужды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1278 | рабочая | 1966 | 80% | 80м | 6,5 м.куб. |  |  |
| 2. | 2351 | рабочая | 1973 | 76% | 82 м | 6,5 м.куб. |  |  |
| 3. | 2374 | рабочая | 1974 | 77% | 82 м | 6,5 м.куб. |  |  |
| 4. | 1564 | рабочая | 1967 | 80% | 66 м | 6,5 м.куб. |  |  |
| 5. | 1768 | рабочая | 1969 | 80% | 68 м | 6,5 м.куб. |  |  |

Состояние водопроводных сооружений и сетей неудовлетворительное. Для обеспечения каждого дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений.

Таблица 22. Сети водоснабжения

| № п/п | Год ввода в эксплуатацию | Протяженность, м | Материал сетей | Износ, % | Диаметр трубопровода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ефаево | 12400 | полиэтелен | 70% | 110-63 |
| 2. | с.Зайцево | 1250 | полиэтелен | 80% | 63 |
| 3. | д.Ст.Лепьево | 1150 | полиэтелен | 30% | 40 |

3.3. Система газоснабжения

В настоящее время в Ефаевском сельском поселении газом обеспечено 99% населения. Газифицированы 343 индивидуальных жилых дома.

Подключение к газопроводу частных домов производится индивидуально из собственных средств  владельцев жилья.

Таблица 23. Обслуживающая организация системы газоснабжения

| № п/п | Полное наименование организации | Адрес, телефон организации | Руководитель (ФИО) | Контролер (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал АО «Газпром газораспрееление Саранск» в г.Краснослободске | г.Краснослобоск,пер.Заводской,д.4 тел.3-0040, 3-00-80 | В.С.Девятайкин |  |

В газифицированных домах установлены индивидуальные газовые водонагреватели различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения).

Жители населенных пунктов, в которые природный газ не поступает, используют сжиженный газ для приготовления пищи и горячей воды, а также для отопления жилых домов.

Техническое состояние газового хозяйства (трубопроводы, ГРС, ГРП) находятся в удовлетворительном состоянии.

Одиночное протяжение уличной газовой сети – 20210 м.

3.4. Система сбора и утилизации ТБО

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии с генеральной схемой очистки населенного пункта.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

Не утилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на специальные полигоны или сооружения для их обезвреживания и захоронения.

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки, включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детского дошкольного учреждения;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Таблица 24. Основные показатели объектов, утилизации твердых бытовых отходов

| Действующие объекты | Не имеются |
| --- | --- |
| Объекты захоронения | Не имеются |
| Наличие несанкционированных свалок | Не имеются |

Таблица 25. Институционная структура

| Ответственное лицо за организацию зональной очистки | - |
| --- | --- |
| По санитарной очистке территории (при наличии прикрепить к опросному лицу) | - |
| Организация, оказывающая услуги по сбору и вывозу ТБО | - |

4. Характеристика состояния и проблем в реализации

На сегодняшний день разработаны:

| Муниципальные программы: |  |
| --- | --- |
| 1 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ефаевского сельского поселения на 2013-2018 годы | 27.12.2012 №24 |
| 2 Устойчивое развитие территории Еафевского сельского поселения Краснослободского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 г. | 27.12.2013 №35 |
| 3 Программа энергосбережения и повышения энергетической энергоэффективности в Ефаевском сельском поселении Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на 2014-2016 годы. | 01.09.2014 №44 |

В соответствии Концепцией федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»,  в соответствии с которой одним из главных направлений развития аграрного и хозяйственного комплексов является создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий,  включая:

развитие социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений;

улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройство сельских поселений.

За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели:

-  приведение в нормативное состояние водоснабжения и электросети.

- увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территории Ефаевского сельского поселения.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

5.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

Мероприятия в рамках данной Программы разрабатываемые и уже существующие элементы инфраструктуры разрабатывались в соответствии с:

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенически требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»;

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

- СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- Правилами устройства электроустановок;

- Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов;

- Инструкцией о ветеринарно-санитарных требованиях при проведении строительных, агро-мелиоративных и других земляных работ;

- Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации (№372 от 16.05.2000г.).

Санитарная классификация существующих предприятий выполнена по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов

Разработка настоящей Программы проводится в соответствии с действующими законами РФ, нормативными документами и местными территориальными актами, в том числе учтены требования таких документов как:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Земельный Кодекс Российской Федерации №136-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ;

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года N 7-ФЗ СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Федеральный закон «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Была определена градостроительная возможность, в первую очередь, использования муниципальных земель для целей строительства без нарушения экологического равновесия с определением границ водоохранных зон, границ охранных и санитарно-защитных зон существующих и проектируемых объектов производственного  и коммунального назначения.

Базовая градостроительная документация:

- Схема территориального планирования Республики Мордовия (институт ФГУП РосНИПИУрбанистики, 2007-2008 гг.);

- Схема территориального планирования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия (ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор», 2009 г.

5.2. Показатели надежности систем ресурсообеспечения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее также - СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03).

На схеме экологических и техногенных ограничений Ефаевского сельского поселения отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

На территории поселения расположены следующие объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон и санитарных разрывов.

Расстояние от распределительного газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны магистрального газопровода высокого давления устанавливается в размере 25 м, в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Также для магистрального газопровода высокого давления устанавливается санитарный разрыв в зависимости от диаметра трубы и составляет 350 м., в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Охранные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 100 метров в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов». Санитарно-защитные зоны газораспределительных станций устанавливаются в размере 300 м, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

6. Перспективная схема электроснабжения Ефаевского сельского поселения

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали свои нормативные сроки.

Кроме того, приобретение новых, усовершенствованных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности и пропускной способности трансформаторных подстанций.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов соцкультбыта, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Значительные резервы экономии заложены в соблюдении нормативных требований к низковольтным сетям жилых зданий, объектов СКБ и общественных зданий. В жилых зданиях рекомендуется предусматривать оснащение автоматизированными системами учета электропотребления (АСУЭ) с целью постоянного контроля за электропотреблением, дифференцированного по зонам суток тарифа и выявления хищения электроэнергии.

Важное значение имеет также реализация закона Республики Мордовии об энергосбережении. Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и организационные основы государственной политики в области  энергосбережения и повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории Республики Мордовия.

Энергосберегающая политика реализуется на следующих принципах:

•	приоритета повышения эффективности использования энергетических ресурсов над увеличением объемов их производства и потребления;

•	рационального, эффективного использования энергоресурсов;

•	обеспечения безопасности жизни и здоровья человека, социально-бытовых условий его жизни;

•	сочетания интересов потребителей и поставщиков энергетических ресурсов в их эффективном использовании;

•	эффективного применения органами государственной власти экономических мер воздействия на повышение уровня энергоэффективности хозяйственного комплекса Республики Мордовия;

•	совершенствования систем учета потребления энергетических ресурсов, включая разработку топливно-энергетических балансов и энергетических паспортов;

•	ответственности за нерациональное использование энергетических ресурсов;

•	гласности и доступности информации о методах повышения эффективности использования энергетических ресурсов в реальном секторе экономики и социальной сфере.

7. Перспективная схема водоснабжения Ефаевского сельского поселения

Центральное водоснабжение коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов, в корне меняет бытовые условия жизни людей.

Мероприятия по улучшению системы водоснабжения:

- Замена ветхого и строительство нового водопровода в сельских населенных пунктах (с. Ефаево, с. Зайцево)

- Ремонт водонапорной башни и павильонов (с. Зайцево)

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит обеспечить:

- бесперебойное снабжение поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества;

- повышение надежности работы систем водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учетом современных требований.

- Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

- Таблица 26.

| - № п/п | - Описание проекта | - Цель проекта | - Технические параметры проекта | - Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | - Срок реализации проекта | - Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Ремонт водопровода с. Ефаево | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - 6 км. | - 6000 | - 2018-2028 | - Средства, федерального, регионального и местного бюджетов |
| - 2 | - Ремонт водопровода с. Зайцево | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - 1 км. | - 1000 | - 2018-2028 | - Средства, федерального, регионального и местного бюджетов |
| - 3 | - Ремонт водонапорной башни (с. Зайцево) | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - 1 шт. | - 500 | - 2018-2028 | - Средства, федерального, регионального и местного бюджетов |
|  | - Итого |  |  | - 7500 |  |  |

8. Перспективная схема обращения с ТБО Ефаевского сельского поселения

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Санитарное благоустройство территорий включает в себя сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО); организацию работ по вывозу мусора; обезвреживание  ТБО; уборку городских и сельских территорий.

Без наличия усовершенствованного полигона ТБО возрастающее количество мусора может вызвать загрязнение больших площадей пахотных земель и участков вдоль дорог, посадок, оврагов, улиц, что может вызвать экологическую катастрофу в районе.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной санэпидстанцией.

Все несанкционированные свалки на территории сельского поселения подлежат ликвидации.

Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Развитие системы селективного сбора ТБО как в городе Саранске, так и распространение этого опыта на всю Республику, может дать не только прибыль от реализации вторсырья, но и уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны и продлить срок их существования.

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения предлагается:

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

проведение рекультивации и санации мест размещения ТБО несоответствующих природоохранным требованиям, территорий существующих скотомогильников;

не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

Анализ необходимой обеспеченности контейнерами Ефаевского сельского поселения представлен в таблице 27.

Таблица 27. Определение необходимого количества контейнеров

| № п/п | Ефаевское сельское поселение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество образующихся отходов, тонн | 1108,50 |
| 2 | Численность населения, чел. | 739 |
| 2 | Средний норматив, м3/год | 1,50 |
| 3 | Объем отходов, обеспеченный контейнерами, тонн | 0,00 |
| 4 | Объем отходов, необеспеченный контейнерами, тонн | 1108,50 |
| 5 | Количество необходимых контейнеров 1,1м3 | 5 |
| 6 | Количество необходимых контейнеров 5 м3 | 1 |

Согласно приведенным расчётам, в Ефаевском сельском поселении необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 5 шт., вместимостью 1,1 м3 и 1 контейнера вместимостью 5 м3.

- Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016)

- Таблица 28.

| - № п/п | - Описание проекта | - Цель проекта | - Технические параметры проекта | - Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | - Срок реализации проекта | - Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | - Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 5 ед. | - 65 | - 2018-2028 | - Средства местного бюджета |
| - 2 | - Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | - Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед. | - 20 | - 2018-2028 | - Средства местного бюджета |
|  | - Итого |  | - 6 шт | - 85 |  |  |

9. Перспективная схема газоснабжения Ефаевского сельского поселения

Подача природного газа в Ефаевском сельском поселении предусматривается для целей отопления, приготовления пищи и горячей воды в жилой застройке.

Развитие системы газоснабжения предусматривается за счет подключения заинтересованных потребителей к существующим распределительным сетям высокого, среднего и низкого давлений.

Применение природного газа в котельных и жилых домах в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения всего поселения, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

10. Общая программа проектов

| - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Описание проекта | - Цель проекта | - Технические параметры проекта | - Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | - Срок реализации проекта | - Предполагаемый источник финансирования |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Ремонт водопровода с. Ефаево | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - L=6 - км | - 6000 | - 2018-2018 | - Средства федерального, республиканского и местного бюджетов |
| - 2 | - Ремонт водопровода с. Зайцево | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - L=1 - км | - 1000 | - 2018-2028 | - Средства федерального, республиканского и местного бюджетов |
| - 3 | - Ремонт водонапорной башни (с. Зайцево) | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг водоснабжения | - 1 ед. | - 500 | - 2018-2028 | - Средства федерального, республиканского и местного бюджетов |
|  | - Итого |  |  | - 7500 |  |  |

| - Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вызова бытовых отходов Ефаевского сельского поселения 2018-2028 годы (в ценах 2016) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - № п/п | - Описание проекта | - Цель проекта | - Технические параметры проекта | - Затраты на реализацию проекта (тыс. руб) | - Срок реализации проекта | - Предполагаемый источник финансирования |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - 1 | - Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | - Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1 куб.м – 5 ед. | - 65 | - 2018-2028 | - Средства местного бюджета |
| - 2 | - Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов | - Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов | - Приобретение и установка контейнеров емк. 5 куб.м – 1 ед. | - 20 | - 2018-2028 | - Средства местного бюджета |
|  | - Итого |  | - 6 шт. | - 85 |  |  |

11. Финансовые потребности для реализации программы

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| - № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | - В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Бюджетные средства федерального уровня | - Бюджетные средства республиканского уровня | - Бюджетные средства районного уровня | - Бюджетные средства местного уровня | - Внебюджетные средства |
| - 1 | - Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | 7500 | 2825 | 2550 | - | - | - 2125 |
| - 2 | - Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов | 85 | - | - | - | 85 | - - |
|  | - Всего по Программе | 7585 | 2825 | 2550 |  | 85 | - 2125 |

12. Организация реализации проектов

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018 - 2028 годы (тыс. руб.)

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| - 1 | Программа инвестиционных проектов развития системы водоснабжения | - 7500 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,810 |
| - 2 | Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза ТБО | - 85 | 42,5 | 42,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по Программе | - 7585 | 724,319 | 724,319 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,819 | 681,810 |

13. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата за подключение

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2018 - 2028 годы 7585 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2018 – 2028 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

- 14. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Цены (тарифы) на электроэнергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Мордовия

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2016 по 30.06.2016 | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одноставочный тариф | руб./ кВт*ч | 3,12 | 3,25 |
| Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |  |  |  |  |
| 2.1 | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./ кВт*ч | 3,29 | 3,52 |
| 2.2 | Ночная зона | руб./ кВт*ч | 1,58 | 1,69 |

Информация об утвержденных тарифах на коммунальные услуги на 2016 год

| Наименование | Водоснабжение (руб./м3) |  |  |  |  | Водоотведение (руб./м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Краснослободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Краснослободскводоканалсервис» | 23,12 | 23,12 | 24,22 | 24,22 | 104,76 | 26,17 | 26,17 | 27,12 | 27,12 | 103,63 |

| Наименование | Тепловая энергия (руб./Гкал) |  |  |  |  | Горячая вода (руб./ м3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения | С 01.01. по 30.06 |  | с 01.07. по 31.12 |  | % роста для населения |
|  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  | ЭОТ | население | ЭОТ | население |  |
| Краснослободский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МП «Краснослободскэлектротеплосеть» | 2341,12 | 2341,12 | 2503,87 | 2503,87 | 106,95 |  |  |  |  |  |

С учетом таблиц приведенных выше, можно отметить повышение тарифа и как следствие расходов населения на коммунальные услуги. Дальнейшее прогнозирование расходов зависит от инфляции, прогноз которой приведен ниже.

Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)

|  |  | отчет - по сопоставимому кругу предприятий |  | в среднем за год к предыдущему году |  |  |  |  |  |  |  | в среднем за год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2025 | 2026-2030 | 2016-2030 |
| Платные услуги населению | 1 |  |  |  |  |  | 106,5 | 106,0 | 105,9 | 105,5 | 105,4 | 104,7 | 103,5 | 104,7 |
|  | 2 | 108,6 | 105,3 | 108,7 | 108,0 | 107,8 | 106,4 | 106,2 | 105,7 | 105,7 | 105,3 | 104,7 | 103,9 | 104,8 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,1 | 105,7 | 105,4 | 104,8 | 105,6 |
| Инфляция (ИПЦ) среднегодовая | 1 |  |  |  |  |  | 105,3 | 105,3 | 105,1 | 104,9 | 104,3 | 103,9 | 102,7 | 103,8 |
|  | 2 | 108,4 | 105,1 | 107,1 | 105,4 | 104,9 | 105,4 | 105,3 | 105,1 | 104,7 | 104,3 | 103,7 | 102,6 | 103,7 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 104,9 | 104,8 | 104,3 | 104,1 | 103,7 | 103,5 | 103,0 | 103,6 |

15. Модель для расчета программы

Моделью расчетов по Программе были предусмотрены расчеты сроков выполнения мероприятий программы, уровня необходимого финансирования, распределение затрат и возникающих экономических эффектов по годам. Для обеспечения сопоставимости вариантов все цены были приняты на уровне 2016 года.

Эффект от каждого мероприятия был учтен отдельно, при реализации мероприятий в совокупности возможен больший экономический эффект за счет «наложения» эффекта от одного мероприятия на эффект от другого.

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ефаевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».

Сведения о состоянии системы сбора и утилизации ТБО и расчёт необходимой обеспеченности контейнерами Ефаевского сельского поселения взят из документа «Территориальная  схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Мордовия».